## Перелік кабелів
ТзОВ "ТД Системи Безпеки" · 01.10.2022 ·
Прайс на електричні системи опалення ELEKTRA
Нагрівальні мати | ELEKTRA MD 100, ELEKTRA MD 160
ELEKTRA MG 160
Кабель для систем "тепла підлога" | ELEKTRA VCD 7, ELEKTRA VCD 10
ELEKTRA DM, ELEKTRA UltraTec
Кабель для безпосереднього опалення | ELEKTRA VCD 17
Кабель під ламінат | ELEKTRA WoodTec2 140
ELEKTRA WoodTec2 70
Кабель для антикригових систем | ELEKTRA VCDR 20, ELEKTRA TuffTec™
ELEKTRA VCD25, ELEKTRA VC20
Кабель для обігріву трубопроводів та ємкостей | ELEKTRA VCD 10, ELEKTRA VC 10
ELEKTRA FreezeTec
Кабель для обігріву доріг | ELEKTRA VCD25, ELEKTRA VC20
ELEKTRA SnowTec
Кабель для обігріву бетону | ELEKTRA BET
Саморегулюючий кабель | SelfTec®PRO, SelfTec®
SelfTec®DW
Автоматика управління | Терморегулятори
Аксесуари для інсталяціїї

## Elektra MD
ELEKTRA MD Heating Mats
Нагрівальні мати, одностороннє під'єднання
Тип | Розмір | Площа | Потужність | Прайс
| m x m | m2 | W | Грн
100W/m2
MD 100/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1 | 100 | 4081
MD 100/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1.5 | 150 | 4844
MD 100/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2 | 200 | 6256
MD 100/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2.5 | 250 | 7174
MD 100/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3 | 300 | 7894
MD 100/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3.5 | 350 | 8460
MD 100/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4 | 400 | 9515
MD 100/4,5 | 0,5 x 9,0 | 4.5 | 450 | 10456
MD 100/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5 | 500 | 11374
MD 100/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6 | 600 | 12214
MD 100/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,0 | 800 | 12720
MD 100/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,0 | 1000 | 15098
MD 100/12,0 | 0,5 x 24,0 | 12 | 1200 | 17470
160W/m2
MD 160/0,5 | 0,5 x 1,0 | 0.5 | 80 | 3961
MD 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1 | 160 | 4546
MD 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1.5 | 240 | 5661
MD 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2 | 320 | 7081
MD 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2.5 | 400 | 8086
MD 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3 | 480 | 9347
MD 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3.5 | 560 | 10237
MD 160/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4 | 640 | 11431
MD 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,0 | 800 | 12607
MD 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,0 | 960 | 13954
MD 160/7,0 | 0,5 x 14,0 | 7,0 | 1120 | 17238
MD 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,0 | 1280 | 18372
MD 160/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9 | 1440 | 20096
MD 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10 | 1600 | 21540

## Elektra MG
ELEKTRA MG Heating Mats.
Нагрівальні мати, двостороннє під'єднання
Тип | Розмір | Площа | Потужність | Прайс
| m x m | m2 | W | Грн
160W/m2
MG 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1 | 160 | 3550
MG 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1.5 | 240 | 4379
MG 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2 | 320 | 5457
MG 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2.5 | 400 | 6203
MG 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3 | 480 | 7281
MG 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3.5 | 560 | 7944
MG 160/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4 | 640 | 8857
MG 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5 | 800 | 10433
MG 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6 | 960 | 11594
MG 160/7,0 | 0,5 x 14,0 | 7 | 1120 | 11759
MG 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8 | 1280 | 13253
MG 160/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9 | 1440 | 14330
MG 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10 | 1600 | 15574

## Elektra WoodTec
ELEKTRA WoodTec
Нагрівальні мати під ламінат
Тип | Розмір | Площа | Потужність | Ціна
| m x m | m2 | W | Грн
WoodTec2. Twin‐conductor. Одностороннє під'єднання. 70W/m2.
WoodTec2 70/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2 | 140 | 5426
WoodTec2 70/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3 | 210 | 6842
WoodTec2 70/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4 | 280 | 8264
WoodTec2 70/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6 | 420 | 10465
WoodTec2 70/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8 | 560 | 12575
WoodTec2 70/11,0 | 0,5 x 22,0 | 11 | 770 | 16135
WoodTec2 70/13,0 | 0,5 x 26,0 | 13 | 910 | 18842
WoodTec2. Twin‐conductor. Одностороннє під'єднання. 140W/m2.
WoodTec2 140/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3 | 420 | 7974
WoodTec2 140/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4 | 560 | 9293
WoodTec2 140/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5 | 700 | 10652
WoodTec2 140/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6 | 840 | 11972
WoodTec2 140/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8 | 1120 | 14440
WoodTec2 140/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10 | 1400 | 18085

## Elektra SnowTec
ELEKTRA SnowTec
Нагрівальні мати зовнішнього використання
Тип | Розмір | Площа | Потужність | Ціна
| m x m | m2 | W | Грн
230V
SnowTec 300/2 | 2,0 x 0,6 | 1.2 | 400 | 3587
SnowTec 300/3 | 3,0 x 0,6 | 1.8 | 520 | 4218
SnowTec 300/4 | 4,0 x 0,6 | 2.4 | 670 | 4969
SnowTec 300/5 | 5,0 x 0,6 | 3 | 930 | 6244
SnowTec 300/7 | 7,0 x 0,6 | 4.2 | 1140 | 6697
SnowTec 300/10 | 10,0 x 0,6 | 6 | 1860 | 11213
SnowTec 300/13 | 13,0 x 0,6 | 7.8 | 2560 | 13745
SnowTec 300/16 | 16,0 x 0,6 | 9.6 | 2890 | 15449
SnowTec 300/21 | 21,0 x 0,6 | 12.6 | 3730 | 19078
400V
SnowTec 300/2 400V | 2,0 x 0,6 | 1.2 | 400 | 4129
SnowTec 300/3 400V | 3,0 x 0,6 | 1.8 | 600 | 4820
SnowTec 300/4 400V | 4,0 x 0,6 | 2.4 | 820 | 5738
SnowTec 300/5 400V | 5,0 x 0,6 | 3 | 950 | 7215
SnowTec 300/7 400V | 7,0 x 0,6 | 4.2 | 1360 | 7626
SnowTec 300/9 400V | 9,0 x 0,6 | 5.4 | 1680 | 12274
SnowTec 300/11 400V | 11,0 x 0,6 | 6.6 | 2100 | 13424
SnowTec 300/13 400V | 13,0 x 0,6 | 7.8 | 2360 | 15169
SnowTec 300/15 400V | 15,0 x 0,6 | 9 | 2650 | 17558
SnowTec 300/20 400V | 20,0 x 0,6 | 12 | 3550 | 20603
SnowTec 300/25 400V | 25,0 x 0,6 | 15 | 4600 | 26537

## Elektra SnowTecTuff
ELEKTRA SnowTec®Tuff
Нагрівальні мати зовнішнього використання
Тип | Розмір | Площа | Потужність | Ціна
| m x m | m2 | W | Грн
230V
SnowTec®Tuff 400/1,5 | 0,6 x 1,5 | 0.9 | 310 | 3730
SnowTec®Tuff 400/3,0 | 0,6 x 3,0 | 1.8 | 730 | 5595
SnowTec®Tuff 400/4,5 | 0,6 x 4,5 | 2.7 | 1100 | 7626
SnowTec®Tuff 400/6,0 | 0,6 x 6,0 | 3.6 | 1350 | 8580
SnowTec®Tuff 400/7,5 | 0,6 x 7,5 | 4.5 | 1800 | 10725
SnowTec®Tuff 400/9,0 | 0,6 x 9,0 | 5.4 | 2150 | 12923
SnowTec®Tuff 400/10,0 | 0,6 x 10,0 | 6 | 2350 | 13847
SnowTec®Tuff 400/12,0 | 0,6 x 12,0 | 7.2 | 2800 | 15777
SnowTec®Tuff 400/14,0 | 0,6 x 14,0 | 8.4 | 3400 | 16718
SnowTec®Tuff 400/16,0 | 0,6 x16,0 | 9.6 | 3650 | 20394
SnowTec®Tuff 400/18,0 | 0,6 x18,0 | 10.8 | 4400 | 21527
400V
SnowTec®Tuff 400/2,5 400V | 0,6 x 2,5 | 1.5 | 560 | 4869
SnowTec®Tuff 400/5,0 400V | 0,6 x 5,0 | 3 | 1260 | 7539
SnowTec®Tuff 400/8,0 400V | 0,6 x 8,0 | 4.8 | 1940 | 11036
SnowTec®Tuff 400/10,0 400V | 0,6 x 10,0 | 6 | 2350 | 13400
SnowTec®Tuff 400/13,0 400V | 0,6 x 13,0 | 7.8 | 3100 | 16521
SnowTec®Tuff 400/15,0 400V | 0,6 x 15,0 | 9 | 3870 | 19578
SnowTec®Tuff 400/17,0 400V | 0,6 x 17,0 | 10.2 | 4150 | 22956
SnowTec®Tuff 400/20,0 400V | 0,6 x 20,0 | 12 | 4910 | 25787
SnowTec®Tuff 400/22,0 400V | 0,6 x 22,0 | 13.2 | 5310 | 27616
SnowTec®Tuff 400/25,0 400V | 0,6 x 25,0 | 15 | 5800 | 28512
SnowTec®Tuff 400/27,0 400V | 0,6 x 27,0 | 16.2 | 6480 | 32351

## Elektra UltraTec
ELEKTRA UltraTec Heating Cables
Нагрівальний кабель. Ультра-тонкий. 10W/m.
Тип | Довжина | Потужність | Ціна
| m | W | Грн
UltraTec 10/90 | 8.5 | 90 | 2665
UltraTec 10/135 | 13.5 | 135 | 3247
UltraTec 10/145 | 15 | 145 | 3384
UltraTec 10/220 | 22.5 | 220 | 4129
UltraTec 10/285 | 28.5 | 285 | 4692
UltraTec 10/320 | 32 | 320 | 5092
UltraTec 10/400 | 40 | 400 | 5862
UltraTec 10/450 | 45 | 450 | 6512
UltraTec 10/555 | 55 | 555 | 7532
UltraTec 10/690 | 70 | 690 | 8765
UltraTec 10/780 | 78 | 780 | 9684
UltraTec 10/980 | 98 | 980 | 11467
UltraTec 10/1100 | 110 | 1100 | 12981
UltraTec 10/1320 | 132 | 1320 | 14914
UltraTec 10/1650 | 165 | 1650 | 19813
UltraTec 10/2050 | 203 | 2050 | 26156

## Elektra DM
ELEKTRA DM Heating Cables
Нагрівальний кабель. Одностороннє під'єднання. 10W/m.
Тип | Довжина | Потужність | Ціна
| m | W | Грн
DM 10/90 | 8.5 | 90 | 2556
DM 10/135 | 13.5 | 135 | 2977
DM 10/145 | 15 | 145 | 3124
DM 10/220 | 22.5 | 220 | 3615
DM 10/285 | 28.5 | 285 | 4054
DM 10/320 | 32 | 320 | 4458
DM 10/400 | 40 | 400 | 4906
DM 10/450 | 45 | 450 | 5425
DM 10/555 | 55 | 555 | 6149
DM 10/690 | 70 | 690 | 7141
DM 10/780 | 78 | 780 | 8064
DM 10/980 | 98 | 980 | 9921
DM 10/1100 | 110 | 1100 | 11484
DM 10/1320 | 132 | 1320 | 13432
DM 10/1650 | 165 | 1650 | 16448
DM 10/2050 | 203 | 2050 | 19986

## Elektra VCD
ELEKTRA VCD Heating Cables
Нагрівальний кабель, одностороннє під'єднання
Тип | Довжина | Потужність | Ціна
| m | W | Грн
7 W/m*
VCD 7/75 | 11 | 75 | 2901
VCD 7/115 | 16 | 115 | 3117
VCD 7/140 | 20 | 140 | 3508
VCD 7/195 | 28 | 195 | 4362
VCD 7/265 | 38 | 265 | 5992
VCD 7/305 | 44 | 305 | 6406
VCD 7/350 | 50 | 350 | 7220
VCD 7/475 | 68 | 475 | 9491
VCD 7/590 | 84 | 590 | 10226
VCD 7/770 | 109 | 770 | 12764
VCD 7/925 | 132 | 925 | 15418
VCD 7/1020 | 145 | 1020 | 16598
VCD 7/1210 | 173 | 1210 | 17612
VCD 7/1320 | 186 | 1320 | 19089
VCD 7/1460 | 208 | 1460 | 21911
VCD 7/1610 | 228 | 1610 | 23098
VCD 7/1700 | 243 | 1700 | 24933
10 W/m
VCD 10/70 | 7.5 | 70 | 2531
VCD 10/90 | 9 | 90 | 2741
VCD 10/110 | 11 | 110 | 3026
VCD 10/135 | 13.5 | 135 | 3110
VCD 10/170 | 16.5 | 170 | 3213
VCD 10/200 | 20 | 200 | 3306
VCD 10/235 | 23.5 | 235 | 3441
VCD 10/265 | 27 | 265 | 3633
VCD 10/315 | 32 | 315 | 4378
VCD 10/370 | 36.5 | 370 | 4549
VCD 10/415 | 42 | 415 | 5366
VCD 10/460 | 46 | 460 | 6136
VCD 10/570 | 57 | 570 | 6872
VCD 10/700 | 70 | 700 | 7838
VCD 10/910 | 92 | 910 | 10025
VCD 10/1100 | 111 | 1100 | 12085
VCD 10/1220 | 122 | 1220 | 12310
VCD 10/1450 | 144 | 1450 | 14995
VCD 10/1560 | 156 | 1560 | 16805
VCD 10/1740 | 174 | 1740 | 17052
VCD 10/1920 | 191 | 1920 | 18515
VCD 10/2030 | 203 | 2030 | 21143
VCD 10/2260 | 225 | 2260 | 22994
17 W/m
VCD 17/100 | 5.5 | 100 | 2587
VCD 17/140 | 8.5 | 140 | 2832
VCD 17/180 | 10 | 180 | 3023
VCD 17/215 | 13 | 215 | 3191
VCD 17/260 | 15.5 | 260 | 3277
VCD 17/305 | 18 | 305 | 3366
VCD 17/350 | 20.5 | 350 | 3578
VCD 17/410 | 24.5 | 410 | 4069
VCD 17/480 | 28 | 480 | 4482
VCD 17/545 | 32 | 545 | 4660
VCD 17/610 | 35 | 610 | 5224
VCD 17/745 | 43 | 745 | 5903
VCD 17/910 | 54 | 910 | 6584
VCD 17/1200 | 70 | 1200 | 9074
VCD 17/1430 | 85 | 1430 | 10489
VCD 17/1590 | 93 | 1590 | 10842
VCD 17/1900 | 110 | 1900 | 12238
VCD 17/2030 | 120 | 2030 | 13720
VCD 17/2280 | 133 | 2280 | 14225
VCD 17/2490 | 147 | 2490 | 15084
VCD 17/2660 | 155 | 2660 | 17492
VCD 17/2950 | 172 | 2950 | 19127
25 W/m
VCD 25/120 | 4.5 | 120 | 1896
VCD 25/170 | 7 | 170 | 2770
VCD 25/265 | 10.5 | 265 | 3030
VCD 25/320 | 12.5 | 320 | 3119
VCD 25/365 | 15 | 365 | 3207
VCD 25/420 | 17 | 420 | 3327
VCD 25/505 | 20 | 505 | 3661
VCD 25/585 | 23 | 585 | 3896
VCD 25/655 | 26.5 | 655 | 4396
VCD 25/725 | 29.5 | 725 | 4691
VCD 25/890 | 36 | 890 | 5395
VCD 25/1120 | 44 | 1120 | 6078
VCD 25/1450 | 58 | 1450 | 8021
VCD 25/1740 | 70 | 1740 | 9665
VCD 25/1910 | 77 | 1910 | 10460
VCD 25/2270 | 92 | 2270 | 11976
VCD 25/2480 | 98 | 2480 | 12446
VCD 25/2730 | 110 | 2730 | 12883
VCD 25/3030 | 120 | 3030 | 14778
VCD 25/3300 | 130 | 3300 | 17029
VCD 25/3550 | 142 | 3550 | 17778
25 W/m 400V
VCD 25/200 400V | 8 | 200 | 3047
VCD 25/300 400V | 12 | 300 | 3395
VCD 25/470 400V | 18 | 470 | 3905
VCD 25/550 400V | 22 | 550 | 4211
VCD 25/635 400V | 26 | 635 | 4779
VCD 25/720 400V | 30 | 720 | 5201
VCD 25/870 400V | 35 | 870 | 5796
VCD 25/1020 400V | 40 | 1020 | 6163
VCD 25/1170 400V | 45 | 1170 | 6585
VCD 25/1280 400V | 50 | 1280 | 7423
VCD 25/1570 400V | 62 | 1570 | 8620
VCD 25/1930 400V | 77 | 1930 | 11340
VCD 25/2530 400V | 100 | 2530 | 13341
VCD 25/3070 400V | 120 | 3070 | 15920
VCD 25/3350 400V | 135 | 3350 | 16983
VCD 25/3970 400V | 160 | 3970 | 19644
VCD 25/4280 400V | 172 | 4280 | 20110
VCD 25/4820 400V | 190 | 4820 | 22012
VCD 25/5260 400V | 210 | 5260 | 24166
VCD 25/5600 400V | 225 | 5600 | 27174
VCD 25/6150 400V | 250 | 6150 | 29437

## Elektra TuffTec
ELEKTRA TuffTec™ Heating Cables
Нагрівальний кабель зовнішнього використання.
Стійкий до УФ променів. 30 W/m.
Тип | Довжина | Потужність | Ціна
| m | W | Грн
230V
TuffTec 30/290 | 9.5 | 290 | 3819
TuffTec 30/465 | 15.5 | 465 | 5138
TuffTec 30/640 | 21 | 640 | 5891
TuffTec 30/980 | 33 | 980 | 7983
TuffTec 30/1230 | 40 | 1230 | 8683
TuffTec 30/1580 | 53 | 1580 | 11186
TuffTec 30/1920 | 64 | 1920 | 13964
TuffTec 30/2110 | 70 | 2110 | 14946
TuffTec 30/2520 | 83 | 2520 | 16397
TuffTec 30/2710 | 90 | 2710 | 16885
TuffTec 30/3030 | 100 | 3030 | 17767
TuffTec 30/3320 | 110 | 3320 | 20470
TuffTec 30/3650 | 122 | 3650 | 21996
TuffTec 30/3900 | 130 | 3900 | 22415
TuffTec 30/4260 | 142 | 4260 | 26482
400V
TuffTec 30/500 400V | 17 | 500 | 5649
TuffTec 30/1100 400V | 37 | 1100 | 8946
TuffTec 30/1710 400V | 57 | 1710 | 12900
TuffTec 30/2120 400V | 70 | 2120 | 14639
TuffTec 30/2760 400V | 92 | 2760 | 18805
TuffTec 30/3350 400V | 110 | 3350 | 23397
TuffTec 30/3660 400V | 122 | 3660 | 25431
TuffTec 30/4360 400V | 145 | 4360 | 29034
TuffTec 30/4700 400V | 157 | 4700 | 29766
TuffTec 30/5230 400V | 175 | 5230 | 31236
TuffTec 30/5760 400V | 192 | 5760 | 37586
TuffTec 30/6800 400V | 226 | 6800 | 40801

## Elektra VCDR
ELEKTRA VCDR Heating Cables
Нагрівальний кабель для антикригових систем. UV‐resistant.
Стійкий до УФ променів. 20 W/m.
Тип | Довжина | Потужність | Ціна
| m | W | Грн
VCDR 20/190 | 9.5 | 190 | 2959
VCDR 20/235 | 12 | 235 | 3728
VCDR 20/330 | 16.5 | 330 | 3996
VCDR 20/380 | 19 | 380 | 4239
VCDR 20/520 | 26 | 520 | 5060
VCDR 20/600 | 29 | 600 | 5325
VCDR 20/800 | 40 | 800 | 6575
VCDR 20/1000 | 50 | 1000 | 7154
VCDR 20/1140 | 57 | 1140 | 8255
VCDR 20/1300 | 65 | 1300 | 9602
VCDR 20/1560 | 78 | 1560 | 10938
VCDR 20/1720 | 86 | 1720 | 11663
VCDR 20/2050 | 102 | 2050 | 12492
VCDR 20/2360 | 118 | 2360 | 14092
VCDR 20/2710 | 135 | 2710 | 16334
VCDR 20/3000 | 150 | 3000 | 18695
VCDR 20/3450 | 175 | 3450 | 20796

## Elektra FreezeTec
ELEKTRA FreezeTec®
Готові нагрівальні кабелі з термостатом
Тип | Довжина | Потужність | Ціна
| m | W | Грн
FreezeTec 12/2 | 2 | 24 | 2659
FreezeTec 12/3 | 3 | 36 | 2803
FreezeTec 12/5 | 5 | 60 | 3072
FreezeTec 12/7 | 7 | 84 | 3347
FreezeTec 12/10 | 10 | 120 | 3760
FreezeTec 12/15 | 15 | 180 | 4429
FreezeTec 12/21 | 21 | 252 | 5236
FreezeTec 12/30 | 30 | 360 | 6487
FreezeTec 12/42 | 42 | 504 | 8083

## Elektra BET
ELEKTRA BET Heating Cables
Нагрівальний кабель для обігріву бетону під час заливання опалубки
Тип | Довжина | Потужність | Ціна
| m | W | Грн
BET 32/105 | 3.3 | 105 | 1647
BET 40/540 | 13.5 | 540 | 2056
BET 40/1360 | 34 | 1360 | 3015
BET 40/3320 | 83 | 3320 | 5261

## Elektra SelfTec
ELEKTRA SelfTec®
Саморегулюючий кабель
Тип |  |  | Ціна
грн
SelfTec®PRO
SelfTec PRO 10W/m @ +10 °C* |  |  | 438
SelfTec PRO 20W/m @ +10 °C* |  |  | 438
SelfTec PRO 33W/m @ +10 °C* |  |  | 512
SelfTec PRO TC 30W/m @ +10 °C* |  |  | 869
EC-PRO joint set (комплект муфт) |  |  | 427
S-TWIN-PRO twin splice connection (комплект муфт) |  |  | 551
KF 0404‐PRO junction box incl. connection terminal for 3 heating |  |  | 1339
cables and M25 cold lead gland (зєднувальна коробка)
ECM25‐PRO junction box joint set incl. M25 gland |  |  | 490
EK‐PRO insulation entry kit for SelfTec® cables
BT‐PRO mounting bracket for the UTR 60‐PRO controller
BKF‐PRO mounting bracket for the KF 0404‐PRO installation box
CL‐PRO caution label
*max 330m per spool
SelfTec®DW
SelfTec DW 10W/m @ +10 °C, certified for drinking water** |  |  | 424
SelfTec DW F 10W/m @ +10 °C, certified for drinking water** |  |  | 424
SelfTec DW F 16W/m @ +10 °C, certified for drinking water** |  |  | 424
H-LT lead-through 1/2”, ¾”, 1” set |  |  | 1739
EC-PRO joint set (комплект муфт) |  |  | 427
S-TWIN-PRO twin splice connection (комплект муфт) |  |  | 551
**max 350m per spool
SelfTec®
SelfTec 10W/m @ +10 °C** |  |  | 424
SelfTec 16W/m @ +10 °C** |  |  | 424
EC-PRO joint set (комплект муфт) |  |  | 427
S-TWIN-PRO twin splice connection (комплект муфт) |  |  | 551
**max 350m per spool
Тип | Довжина | Потужність (+10 °C) | Ціна
| m | W | Грн
SelfTec®DW ready2heat - Кабель для обігріву труб зсередини
SelfTec®DW 10/1 | 1 | 10 | 1708
SelfTec®DW 10/2 | 2 | 20 | 2265
SelfTec®DW 10/4 | 4 | 40 | 2790
SelfTec®DW 10/6 | 6 | 60 | 3922
SelfTec®DW 10/8 | 8 | 80 | 4811
SelfTec®DW 10/10 | 10 | 100 | 6469
SelfTec®DW 10/12 | 12 | 120 | 9209
SelfTec®DW 10/15 | 15 | 150 | 10585
SelfTec®DW 10/20 | 20 | 200 | 11705
SelfTec DW 10/x | 1 - max. 80 | 10 - 800
SelfTec®16 ready2heat
SelfTec 16/1 | 1 | 16 | 1708
SelfTec 16/2 | 2 | 32 | 2265
SelfTec 16/3 | 3 | 48 | 2803
SelfTec 16/5 | 5 | 80 | 3910
SelfTec 16/7 | 7 | 112 | 4805
SelfTec 16/10 | 10 | 160 | 6469
SelfTec 16/15 | 15 | 240 | 8289
SelfTec 16/20 | 20 | 320 | 11786
SelfTec 16/x | 1 - max. 80 | 16 - 1280 | ?

## Elektra Installation Accessor.
ELEKTRA Монтажні аксесуари
Тип | Ціна
Грн
Алюмінієва монтажна стрічка TME10 (10m) | 847
Алюмінієва монтажна стрічка TME15 (15m) | 1269
Алюмінієва монтажна стрічка TME25 (25m) | 1911
Алюмінієва пластина RT-L500-S-AL (0,5m) | 272
Кріплення для монтажу в жолобах RT-IB-1-P (1m) | 347
Зажим для ринв GH-2 (25pcs) | 782
Зажим для водостоків DSC-2 (25pcs) | 514
Кріплення для монтажу в жолобах, AL, шт | 16
Кріплення для монтажу в жолобах, CU, шт | 32
Кріплення для монтажу в трубах, AL, м | 127
Кріплення для монтажу в трубах, CU, м | 169
Підвіс для тросу | 54

## Elektra T. Controllers
ELEKTRA Терморегулятори
Тип | Опис | A | oC | Датчик | Ціна
Грн
MWD5 WiFi | Терморегулятор | 16 | +5 ... +40 | Датчик підлоги і повітря | 8609
для обігріву приміщень
MCD5 1999 | Терморегулятор | 16 | +5 ... +40 | Датчик підлоги і повітря | 6141
для обігріву приміщень
ELR20 | Терморегулятор | 16 | +5 ... +90 | Датчик підлоги і повітря | 4874
| для обігріву приміщень |  |  | floor limitation
SMC | Терморегулятор | 2x16 | -25 … +50 |  | 18501
для антикригових систем
ETO2-4550 | Терморегулятор | 3x16 | -20 … +50 |  | 16042
для антикригових систем
ETR2-1550 | Терморегулятор | 16 | 0 ... + 10 |  | 9687
для антикригових систем
ETN4 1999 | Терморегулятор | 10 | 0 ... +35 |  | 5491
для антикригових систем
ETV 1991 | Терморегулятор | 10 | 0 ... +40 |  | 4158
| для обігріву приміщень |  | with temp. setback
UTR 60-PRO | Терморегулятор | 16 | 0 ... +60 |  | 6780
для обігріву трубопроводів
TDR 4022‐PRO | Терморегулятор | 2x8 | -200 … +800 |  | 18159
для обігріву резервуарів
Supplementary sensors & accessories
ETF-144/99 | Датчик температури
ETF-144/99T | Датчик температури
ETF-744/99 | Датчик температури повітря |  |  |  | 2653
ETF-944/99 | Датчик температур повітря |  |  |  | 1389
ETF-622 | Датчик температури для трубопроводів та ємностей |  |  |  | 1984
ETOG-56T/ETOK-T | Датчик вологи та температури для антикригових систем в комплекті з основою |  |  |  | 14067
ETOG-56T | Датчик вологи та температури для антикригових систем |  |  |  | 12833
ETOK-T | Основа датчика ETOG 56T |  |  |  | 2530
ETOR-55/10 | Датчик вологи |  |  |  | 9642